重庆市瑞达克新型建筑材料有限公司

年产2.5万吨混凝土添加剂和1.5万吨特种砂浆建设项目

竣工环境保护验收监测报告

# 建设单位：重庆市瑞达克新型建筑材料有限公司

# 二〇二五年十月

# 建 设 单 位：重庆市瑞达克新型建筑材料有限公司

# 法 人 代 表：伍海波

# 项目负责人：伍海波

建设单位: 重庆市瑞达克新型建筑材料有限公司（盖章）

电话：13953552733

邮编：404000

地址：重庆市万州区联合路12号（万州经开区光电园）

| 建设项目名称 | 年产2.5万吨混凝土添加剂和1.5万吨特种砂浆建设项目生产项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 重庆市瑞达克新型建筑材料有限公司 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | ☑新建 □改扩建 技改 □迁建 |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 重庆市万州区龙都街道龙胜路7号1#厂房（万州经开区九龙园） |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 混凝土添加剂、特种砂浆 |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产2.5万吨混凝土添加剂和1.5万吨特种砂浆 |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产2.5万吨混凝土添加剂和1.5万吨特种砂浆 |  |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2025年6月 | 开工建 设时间 | 2025年6月 |  |  |  |
| 调试时间 | 2025年9月 | 验收现场 监测时间 | 2025年9月25日~9月26日 |  |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 重庆市万州区生态环境局 | 环评报告表编 制单位 | 重庆东驰环保工程有限公司 |  |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |  |
| 投资总概算 | 200万元 | 环保投资 总概算 | 50万元 | 比例 | 2% |  |
| 实际总投资 | 200万元 | 环保投资 | 50万元 | 比例 | 2% |  |
| 验收监测依据 | 1.1环境保护法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日施行）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）； （7）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修订）； （8）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日） （9）《中华人民共和国长江保护法》（中华人民共和国主席令 第六十五号） 1.2环境保护行政法规和法规性文件 （1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）； （2）《关于开展排污口规范化整治工作的通知》（环发[2011]38号）； （3）《关于切实加强环境风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]77号）； （4）《国家危险废物名录（2021 年版）》。 1.3地方性法规和文件 （1）《重庆市环境保护条例》（2017年3月29日修订，2018年7月26日第二次修订）； （2）《重庆市大气污染防治条例》（2017年6月1日施行）； （3）《重庆市环境噪声污染防治管理办法》（重庆市人民政府令270号）； （4）《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发〔2016〕19号）； （5）《重庆市环境保护局关于印发重庆市工业企业排污权有偿使用和交易工作实施细则的通知》（渝环〔2017〕249号）； （6）《重庆市水污染防治条例》（2020.10.1施行）。 1.4建设项目竣工环境保护验收技术规范 （1）生态环境部公告2018年第9号《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018年5月15日）； （2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号； （3）渝环[2010]257号《重庆市环境保护局关于印发重庆市建设项目竣工环境保护验收技术规范的通知》（2010年9月15日）。 1.5建设项目过程及环保手续履行情况 （1）2025年6月，重庆东驰环保工程有限公司编制完成了《重庆市瑞达克新型建筑材料有限公司年产2.5万吨混凝土添加剂和1.5万吨特种砂浆建设项目建设项目环境影响报告书》； （2）2025年6月17日，重庆市万州区生态环境局下达了《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝(万)环准〔2025】30号），同意本项目建设； （3）2025年8月本项目开工建设，当月建设完成进行调试； （4）2025年9月16日，取得了排污许可证（证书编号：91500101MADOFN2249001V）； （5）2025年9月25日~9月26日，重庆厦美环保科技有限公司对该单位排放的废气、废水、噪声进行采样监测。 |  |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.6质量标准 根据《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发〔2016〕19号规定），本项目所在地环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （1）环境空气质量达标区判断 万州区2023年属于非达标区域，在采取《2023年重庆市生态环境状况公报》中“措施与行动”后可改善区域环境质量。根据引用监测结果可知，非甲烷总烃满足《河北省地方标准环境空气质量标准非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）要求；氟化物、硫酸雾均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表 A.1 环境空气中氟化物的参考浓度限值和《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中表 D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值的要求。总体来看，评价区域环境空气质量现状良好。 2、地表水环境质量现状评价 根据引用监测数据，项目所在的长江监测断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值，表明长江该河段水质较好。 3、声环境质量现状及评价 项目所在的东、西2 个厂界的声环境质量现状监测值均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中 3 类声环境功能区标准要求，总体而言，项目所在地声环境质量现状较好。 4、生态环境质量现状 本项目位于重庆市万州区龙都街道龙胜路7号1#厂房（万州经开区），位于工业园区内，不新增用地，因此不开展生态现状调查。 5、地下水、土壤环境质量现状 根据监测结果可知，项目评价区域土壤环境中各监测因子浓度值均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地筛选值。评价区域土壤环境质量较好，有利于项目的建设。 1.7排放标准 （1）环境空气 项目属于混凝土外加剂生产项目，其生产的聚羧酸高性能减水剂、无碱液体速凝剂为专用化学用品制造（2662）中的建工建材用化学助剂，对照 HJ1103-2020《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》，建工建材用化学助剂的聚合、中和工序产生的废气应执行 GB16297 和 GB37822。因重庆市发布了地方标准，从严执行，工艺废气中非甲烷总烃、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》 （DB50/418-2016） 表1中污染物排放限值；氟化物、硫酸雾执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015） 及修改单中表3的污染物排放限值。 项目压浆料属于水泥制品，生产过程中产生的颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB50/656-2023）表 1 中污染物排放限值。 厂区内厂房外颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB50/656-2023）表2中无组织排放限值；厂区内厂房外非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。 厂界无组织排放的废气中氟化物、硫酸雾执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单中表5的污染物排放限值；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》 （DB50/418-2016）；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）。 （2）地表水 项目所在长江江段执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III 类水域标准。 （3）地下水 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中 III 类标准。 （4）声环境 项目所在地区属工业园区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 3类区标准。 （5）土壤环境。 项目场地内所在区域为园区，属建设用地，土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地筛选值。 |  |  |  |  |  |
| 2.1工程建设内容 2.1.1 地理位置及平面布置 - （1）地理位置及周边环境敏感目标调查 万州区位于重庆东北部，地处长江上游三峡库区腹心地带，介于东经107° 55′～108°53′，北纬30°24′～3l°15′之间。东接云阳县，南连石柱县和湖北省利川市，西与忠县、梁平区毗邻，北与开州区和四川省开江县接壤，东西长97.25km，南北宽67.25km，面积3457km²。主城区上距重庆水路327km，陆路328km，下至宜昌321km。 万州经开区九龙园区位于万州中心城区中部，属龙宝组团，南邻高峰组团。万州经开区九龙园区是城市工业南向拓展的桥头堡，未来对外交通联系体现“南货北客”的特征。 本项目位于万州经开区九龙园区（原万州盐气化工园）现重庆同展模具制造有限公司厂区内，项目地理位置见附图1。 区域空气环境质量、地表水环境质量、声环境质量、地下水环境质量及土壤环境质量良好，有一定的环境容量。项目产生的废气、废水等各类污染物，按照本次环评要求的措施治理后，均能达标排放，项目的产排污对环境敏感点影响较小。 项目地理位置图详见附图1 - 平面布置 本项目位于重庆市万州区龙都街道龙胜路7号1#厂房（万州经开区九龙园），租赁同展公司已建成的1#厂房中部。1#厂房为丁类厂房，1F，H=12m，租赁的生产车间为矩形，建筑面积2400m2。车间东西两侧均设置有出入口。按功能划分，厂区分为生产区、辅助及贮运工程、公用工程和环保工程等。 生产区：位于租赁区域中部西侧，项目新建聚羧酸高性能减水剂生产线、无碱液体速凝剂生产线各1条，年产1万吨聚羧酸减水剂、1.2万吨无碱液体速凝剂。 辅助、贮运工程：在租赁区域东北侧新建2F板房，建筑面积100m2，其中 1F 为设备用房和工业产品检验室（成品试验区，主要对聚羧酸减水剂的性能进行试验）。2F 为办公室。在租赁区域中部西侧设置1个储存罐区，用于储存各种液体原料、中间产品和成品等。在租赁区域北侧新建1个固体原料储存区和1个液体原料储存区，固体原料储存区储存固态聚醚大单体、次磷酸钠、白糖、葡萄糖酸钠、维生素 C、氢氧化钠、氢氧化铝等固体原辅材料，液体原料储存区储存烯基磺酸钠（AOS） 、消泡剂 304（聚醚硅氧烷乳液）等液体原辅材料。在租赁区域西北侧新建1个桶装危化品库房，有隔间，隔间内分别储存外购桶装60%丙烯酸、8%双氧水。在压浆料车间生产区西南侧新建筒仓区域，用于储存水泥、石粉、矿粉。在租赁区域南侧新建1个压浆料原料堆放区，用于储存外购袋装干粉减水剂、固体消泡剂、硅粉等。 - 2.1.2 项目建设内容 （1）产品方案及规模 产品方案一览表 序号; 产品名称; 生产规模; 产品方案; 性状; 包装形式; 备注; 跟环评对比. 1; 减水剂; 减水型母液; 0.54万t/a; 0.45万t/a; 液态; 中间产品罐暂存，不外运; 中间产品，全部用于成品复配; 无变动. 2; 减水剂成品; 1.2万t/a; 1万t/a; 液态; 订单式生产，罐车直接外运; 产品，作混凝土添加剂; 无变动. 3; 片硫酸铝; 0.3万t/a; 0.3万t/a; 固态; 50kg/袋装或1吨/袋装; 产品，作无机盐原料; 本次不验. 4; 无碱液体速凝剂; 液体硫酸铝; 0.3万t/a; 0.3万t/a; 液态; 中间产品罐暂存，不外运; 中间产品，全部用于成品复配; 无变动. 5; 中和剂; 0.225万t/a; 0.2万t/a; 液态; 无变动. 6; 速凝剂成品; 1.35万t/a; 1.2万t/a; 液态; 200L桶装/吨桶装或罐车外运; 产品，作混凝土添加剂; 无变动. 7; 压浆料粉剂; 1.5万t/a; 1.5万t/a; 粉剂; 40kg/袋装; 产品，作建筑材料；因产品为固体粉剂，虽原料需添加减水剂（粉剂），但项目生产的减水剂为水剂，因此不使用自产的减水剂。; 本次不验. 项目主要建设内容如下： 表2-3 建设项目组成一览表 项目组成; 建设内容; 跟环评对比. 主体工程; 聚羧酸减水剂生产线; 位于租赁区域中部西侧，建筑面积20m2，新建聚羧酸高性能减水剂生产线1条。主要布置有主料配置、辅料（A料和B料）配制、聚合反应、加碱中和、分析检测等生产单元。主要布设1台母液反应釜（10m3 ）和1台成品复配罐（15m3），年产中间产品减水型母液0.45万t/a，聚羧酸减水剂成品生产规模为1万t/a。; 无变动. 无碱液体速凝剂生产线; 位于租赁区域中部西侧，建筑面积 50m2，新建无碱液体速凝剂生产线 1条，主要布设1台制浆罐（15m3，与片硫酸铝生产线共用）、1台硫酸铝反应釜（15m3）、1 台中和剂反应釜（10m3）和1台成品复配罐（25m3）。年产中间产品液体硫酸铝0.3万t/a、中和剂0.3万t/a；无碱液体速凝剂成品生产规模为 1.2万t/a。; 无变动. 片硫酸铝生产线; 位于租赁区域中部西侧，建筑面积 140m2，新建片硫酸铝生产线1 条，生产能力为0.3万t/a。生产区主要布设1台制浆罐（15m3，与液体硫酸铝生产线共用）、1台硫酸铝反应釜（15m3）、1条30m钢带、1台破碎机、1台包装机。; 本次不验. 压浆料粉剂生产线; 位于租赁区域西南侧，建筑面积150m2，新建压浆料粉剂生产线 1条，主要布设 1台配料仓、1台提斗机、1台待混仓、1 台混合机、3台包装机、1台空压机等，生产能力为 1.5万 t/a。; 本次不验. 辅助工程; 办公区; 位于租赁区域东北侧，新建2F板房，建筑面积100m2，其中 1F 为设备用房和成品试验区（主要对聚羧酸减水剂、压浆料的性能进行试验，不涉及化学反应）。2F 为办公室。; 无变动. 储运工程; 储存罐区; 位于租赁区域中部西侧，设置1个储存罐区，面积约为225m2，内设硫酸储罐 30m3×2；氟硅酸储罐 30m3×2；减水型母液储罐30m3×4；液体硫酸铝储罐30m3×1；液体中和剂储罐30m3×1；聚羧酸减水剂成品储罐30m3×1；无碱液体速凝剂成品储罐 30m3×2；清水罐30m3×2；共设2个围堰，氟硅酸和浓硫酸共用1个围堰，其余储罐共用1个围堰，围堰有效容积均不小于30m3。; 无变动 硫酸铝板块未建设. 固体原料储存区; 位于租赁区域北侧，建筑面积为155m2，储存固态聚醚大单体、次磷酸钠、白糖、葡萄糖酸钠、维生素 C、氢氧化钠、氢氧化铝等固体原辅材料。; 无变动. 液体原料储存区; 位于租赁区域北侧，建筑面积为20m2，储存液态烯基磺酸钠（AOS）、消泡剂304等液体原辅材料。; 无变动. 桶装危化品库房; 位于租赁区域西北侧，建筑面积为20m2，有隔间，隔间内分别储存外购桶装60%丙烯酸、8%双氧水。; 无变动. 压浆料筒仓区; 位于压浆料车间生产区西南侧。用于储存水泥、石粉、矿粉，分别设置1个筒仓，储存能力均为60m3。; 无变动. 压浆料原料堆放区; 位于租赁区域南侧，建筑面积约为63m2。用于储存外购袋装干粉减水剂、消泡剂、硅粉等。; 无变动. 成品堆放区; 位于租赁区域东南侧，建筑面积约为133m2。用于储存成品袋装压浆料和片硫酸铝。; 无变动. 公用工程; 给水; 依托园区供水系统，由租赁厂区给水管网供给，管网压力 0.3MPa，新建接入公司的供水管网; 无变动. 排水; 排水系统采用雨污分流制。生产废水经三级沉淀（有效容积5m3）处理后全部回用于产品复配，无生产废水排放。生活污水产生量为0.45m3/d，依托厂区生化池处理达到九龙园污水处理厂工业废水接管要求，经园区污水管网排入九龙园污水处理厂深度处理，达到《化工园区主要水污染物排放标准》（DB50/457－2012）（标准中未规定的指标执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准）后排入龙宝河排水沟再汇入长江。; 无变动. 供配电; 本项目供电来自园区电网。; 无变动. 环保 工程; 废水治 理工程; 无工艺废水产生，辅助生产废水设三级沉淀池（有效容积 25m3）沉淀后全部回用于产品复配，无生产废水排放；生活污水依托厂区现有生化池（处理规模100m3/d）处理达标后排入园区污水管网。; 无变动. - 废气治理工程; - 减水剂母液生产过程中产生的废气主要为固体原料投料废气（G1）、有机原料投料废气（G2））和反应釜工艺废气（G3），所有废气经收集后经水喷淋塔吸收后与其他工艺废气一并送入1 套“干式过滤+二级活性炭吸附”净化装置处理后经15m高排气筒（DA001）排放。 - 减水剂成品生产装置废气主要包括固体原料投料废气（G1），污染因子为工艺粉尘（颗粒物），产生量较小，无组织排放。 - 片硫酸铝生产装置废气主要为反应废气（G4）和破碎粉尘（G5），反应废气收集后经碱喷淋塔吸收后与其他工艺废气一并送入1 套“干式过滤+二级活性炭吸附”净化装置处理后经15m高排气筒（DA001）排放；破碎粉尘集气罩收集后经1#布袋除尘器处理后无组织排放。 - 速凝剂生产装置废气主要为液体硫酸铝生产反应废气（G6）、速凝剂成品生产反应釜酸性废气（G7），废气经收集后，经碱喷淋塔吸收后与其他工艺废气一并送入1 套“干式过滤+二级活性炭吸附”净化装置处理后经15m高排气筒（DA001）排放。 - 压浆料粉剂生产装置废气主要包括水泥储运废气（G8）、辅料投料废气（G9）、搅拌废气（G10）、出料包装废气（G11），污染因子均为工艺粉尘（颗粒物）。水泥储运废气由仓顶自带的脉冲布袋除尘器处理达标排放；辅料投料废气、搅拌废气、出料包装废气由集气罩收集后，经 2#布袋除尘器处理达标排放，由 15m 的DA002排气筒排放。; - 只建设DA001排放口. 一般固废暂存间; 设置 1 间一般固废暂存间，位于租赁区域西北侧，建筑面积约 10m2。; 无变动. 危废贮 存库; 设置1间危废贮存库，位于租赁区域西北侧，建筑面积约12m2，主要暂存生产过程中产生的废包装桶等危险废物。; 无变动. 环境风险防范措施; 装置区设置围堰，并作防渗、防腐蚀处理；储罐区设围堰，并采取防渗防腐措施；丙烯酸暂存区设环形沟和集液坑；卸货区设截水沟以及污水收集坑；双氧水暂存区设置砂池；罐区、装置区按要求设置可燃、有毒气体报警器；西侧厂房外建设1座事故池，有效容积为216m3，截水沟、事故池均作防渗防腐处理等，厂区在最高处设置风向标等。; 无变动. 项目利用已建厂房作为生产基地，项目依托工程可行性分析见表2-4。 表2-4 项目依托工程一览表 序号; 用水类别; 依托情况; 依托可行性; 跟环评对比. 1; 主体建筑; 依托现有主体框架建筑，并根据实际需要进行内部房间设计、建设、装修，以满足项目的使用要求; 1#厂房已建设完成，依托可行; 无变动. 2; 公用工程; 水源来自市政自来水，从铺设好的市政供水管道上接入引水管至现有厂房内；依托厂区现有供电系统; 厂区供电、供水设施已建设完成，依托可行; 无变动. 3; 环保工程; 厂区建设1座生化池（处理规模为100m3/d）处理厂区产生的生活污水。; 厂区生化池处理能力为100m3/d，现实际处理量为3m3/d，富余处理量为97m3/d，项目生活污水产生量约0.45m3/d，小于生化池富余处理量。同时，根据瑞达克委托重庆新晨环境监测有限公司对厂区生化池的监测报告可知，生活污水经生化池处理后可达标排放。综上，项目生活污水依托厂区生化池处理可行。; 无变动. 劳动定员及工作制度： 项目劳动定员5人，1班制，每班8小时，年工作天数为300天，全年生产2400小时。项目厂区不提供食宿。 实际验收内容： 项目劳动定员5人，1班制，每班8小时，年工作天数为300天，全年生产2400小时。项目厂区不提供食宿。 （3）主要设备调查 根据本次验收调查可知，现场实际安装设备调查项目主要新增设备清单见表2-5，根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》和《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目无淘汰落后设备。 表2-5 项目主要生产设备表 序号; 生产单元; 名称; 规格型号; 材质; 数量（台/个/套）; 用途; 变动情况. 1; 聚羧酸减水剂生产装置; 母液制备; 母液生产罐; 10m3; PE; 1; 母液生产; 无变动. 2; 半成品母液储罐; 30m3; PE; 4; 半成品储存; 无变动. 3; 减水剂成品生产; 配料罐; 2m3; PE; 2; 生产配料; 无变动. 4; 滴加罐; 2m3; PE; 2; 生产滴加; 无变动. 5; 复配罐; 15m3; PE; 1; 复配生产; 无变动. 6; 成品罐; 30m3; PE; 1; 成品储存; 无变动. 7; 片硫酸铝生产装置; 浓硫酸罐; 30m3; 玻璃钢; 1; 浓硫酸储存; 本次不验. 8; 制浆罐; 6m3; PP; 1; 氢氧化铝溶水搅拌; 本次不验. 9; 硫酸铝反应罐; 15m3; 搪瓷反应罐; 1; 硫酸铝反应; 本次不验. 10; 30m钢带; 30m; 不锈钢; 1; 结晶场，硫酸铝自然冷却结晶; 本次不验. 11; 喂料机; /; 不锈钢; 1; 喂料; 本次不验. 12; 破碎机; /; 不锈钢; 1; 破碎; 本次不验. 13; 提升机; /; 不锈钢; 1; 片硫酸铝传输; 本次不验. 14; 成品仓; /; 不锈钢; 1; 片硫酸铝成品储存; 本次不验. 15; 包装机; /; /; 1; 片硫酸铝包装; 本次不验. 16; 速凝剂生产装置; 液体硫酸铝制备; 浓硫酸罐; 30m3; 玻璃钢; 1; 浓硫酸储存; 无变动. 17; 制浆罐; 6m3; PP; 1; 氢氧化铝溶水搅拌，与片硫酸铝生产线共用; 无变动. 18; 硫酸铝反应罐; 15m3; 搪瓷反应罐; 1; 硫酸铝反应; 无变动. 19; 储存罐; 30m3; PP; 1; 液体硫酸铝储存; 无变动. 20; 中和剂制备; 反应釜; 10m3; 不锈钢; 1; 中和剂反应; 无变动. 21; 储存罐; 30m3; 铁; 1; 液体中和剂储存; 无变动. 22; 速凝剂成品生产; 氟硅酸罐; 30m3; PP; 2; 氟硅酸储存; 无变动. 23; 搅拌罐; 25m3; PPH; 1; 速凝剂反应; 无变动. 24; 成品罐; 30m3; PP; 2; 速凝剂成品储存; 无变动. 25; 压浆料粉剂生产装置; 原料筒仓; 60t; 铁; 3; 水泥。矿粉。石粉储存; 本次不验. 26; 配料机; 3m3; /; 1; 原材料配料; 本次不验. 27; 斗提机; 3m3; /; 1; 原材料输送; 本次不验. 28; 小料仓; 1m3; /; 3; 原材料配料; 本次不验. 29; 待混仓; 3m3; /; 1; 混合前原材料暂存; 本次不验. 30; 螺杆空压机; 功率：11kW，供气量 1 m3 /min; /; 1; 气动开关、气动阀门，空压机油由厂家到厂区进行更换。; 本次不验. 31; 混合机; 6m3; /; 1; 搅拌、混合; 本次不验. 32; 成品仓; 6m3; /; 1; 成品暂存; 本次不验. 33; 分包机; 3m3; /; 3; 成品包装; 本次不验. 34; 输送带; /; /; 1; 成品传送; 本次不验. 35; 码垛线; /; /; 1; 成品堆码; 本次不验. 36; 公用; 蒸汽发生器（电加热）; 600kg/h蒸发量; /; 1; 提供蒸汽，不涉及软水制备; 无变动. 37; 冷水塔; 10t/h; /; 2; 提供冷水; 无变动. 38; 柴油叉车; 3T; /; 4; 厂内运输。厂区不设柴油油罐，叉车定期到园区外最近长青加油站加油; 无变动. 39; 废气处理; 布袋除尘器; /; /; 2; 粉尘吸收、处理; 无变动. 40; 尾气吸收塔; 喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附; /; 1; 有机废气吸收、处理; 无变动. 41; 废水处理; 三级沉淀池; 25m3; /; 1; 清洗废水、检验废水处理; 无变动. 42; /; 应急池; 216m3; /; 1; 应急事故池; 无变动. 2.2 原辅材料消耗及水平衡 2.2.1 主要原辅料消耗 主要原辅材料消耗情况见表 2-6。 表 2-6 原辅材料消耗一览表 生产装置; 名称; 主要 成分; 原料形态; 储存 规格; 最大储存量（t）; 单套设备单批 次（kg/批）; 年消耗量（t/a）; 储存位置; 来源; 变动情况. 减水型母液生产装置; 聚醚大单体; 99%; 固态; 25kg/袋; 20; 2895; 1737; 固体原料储存区; 外购; 无变动. 丙烯酸; 60%; 液态; 200kg/桶; 15; 261.124; 156.674; 丙烯酸暂存库; 外购; 无变动. 氢氧化钠; 99%; 固态; 25kg/袋; 2; 31.5; 18.9; 固体原料储存区; 外购; 无变动. 次磷酸钠（链转移剂）; 99%; 固态; 25kg/袋; 0.5; 8.251; 4.951; 固体原料储存区; 外购; 无变动. 双氧水; 8%; 液态; 25kg/桶; 1; 20.25; 12.15; 双氧水暂存库; 外购; 无变动. 维生素 C; 99%; 固态; 25kg/袋; 0.1; 1.5; 0.9; 固体原料储存区; 外购; 无变动. 聚羧酸减水剂生产装置; 减水型母液; 40%; 液态; 储罐; 120; 4500; 4500; 母液罐; 自制; 无变动. 白糖; 99%; 固态; 25kg/袋; 10; 250; 250; 固体原料储存区; 外购; 无变动. 葡萄糖酸钠; 99%; 固态; 25kg/袋; 10; 162; 162; 固体原料储存区; 外购; 无变动. 烯基磺酸钠（AOS）; 92%; 液态; 25kg/桶; 0.6; 6; 6; 液体原料储存区; 外购; 无变动. 消泡剂 304（聚醚 硅氧烷乳液）; 99%; 液态; 25kg/桶; 0.1; 1.5; 1.5; 液体原料储存区; 外购; 无变动. 片硫酸铝生产装置; 浓硫酸; 98%; 液态; 储罐; 45; 4500; 1350; 硫酸储罐; 外购; 本次不验. 氢氧化铝; 94%; 固态; 50kg/袋; 20; 2500; 750; 固体原料储存区; 外购; 本次不验. 液体硫酸铝; 浓硫酸; 98%; 液态; 储罐; 45; 617; 185; 浓硫酸储罐; 外购; 本次不验. 氢氧化铝; 94%; 固态; 50kg/袋; 10; 333; 100; 固体原料储存区; 外购; 本次不验. 中和剂生产装置; 氢氧化钠; 99%; 固态; 25kg/袋; 10; 2200; 586; 固体原料储存区; 外购; 无变动. 氢氧化铝; 94%; 固态; 50kg/袋; 10; 2800; 747; 固体原料储存区; 外购; 无变动. 无碱液体速凝剂生产装置; 氢氧化铝; 94%; 固态; 50kg/袋; 20; 750; 600; 固体原料储存区; 外购; 无变动. 中和剂; 98%; 液态; 储罐; 30; 2500; 2000; 中和剂储罐; 自制; 无变动. 液体硫酸铝; 98%; 液态; 储罐; 30; 3750; 3000; 液体硫酸铝储罐; 自制; 无变动. 氟硅酸; 35%; 液态; 储罐; 60; 6250; 5000; 氟硅酸储罐; 外购; 无变动. 压浆料粉剂生产装置; 水泥; 硅酸盐水泥; 固态; 筒仓; 60; /; 7900.0765; 压浆料筒仓区; 外购; 本次不验. 石粉; CaCO3; 固态; 筒仓; 60; /; 3000; 压浆料筒仓区; 外购; 本次不验. 矿粉; CaCO3; 固态; 筒仓; 60; /; 4000; 压浆料筒仓区; 外购; 本次不验. 干粉减水剂; 聚羧酸酯; 固态; 25kg/袋; 3; /; 30; 压浆料原料堆放区; 外购; 本次不验. 固体消泡剂; 聚硅氧烷; 固态; 25kg/袋; 0.5; /; 5; 压浆料原料堆放区; 外购; 本次不验. 硅粉; SiO2; 固态; 25kg/袋; 6; /; 65; 压浆料原料堆放区; 外购; 本次不验. 2.2.2水源 主要为施工及设备安装、调试人员的生活污水，以最大人数 10 人计，用水量按150L/d•人计（排放系数 0.9）。 2.3 主要工艺流程及产污环节 - 母液生产原理及主要反应过程 反应是一个水溶液条件下的聚合反应，将带有聚氧乙烯侧链的大分子聚合物在水中溶解，通过自由基共聚原理合成具有梳型结构的高分子表面活性剂。以聚醚大单体（EPEG3000乙烯基聚乙二醇醚/HPEG-2400甲基烯丙醇聚氧乙烯醚/TPEG-2400异戊烯醇聚氧乙烯醚等）与丙烯酸为主要原料，在链转移剂（次磷酸钠）、双氧水（氧化剂/引发剂）以及维生素 C（还原剂）的作用下在水溶液中进行聚合反应，得到减水型母液（分子量 15000-25000）。 合成时，先由氧化剂和还原剂反应生成自由基，然后在自由基和热的作用下，聚醚大单体与丙烯酸发生共聚反应生成聚羧酸系高性能减水型母液，聚醚大单体转化率可达 94~95%。减水型母液的生产过程主要为聚合反应，分为链引发、链增长、链终止及链转移四个步骤。从而可以使得具有不饱和双键的单体从小分子聚合成为可溶性大分子，整个反应在水溶液中进行。 （1）聚合反应机理 ①链引发 链引发主要形成单体自由基、初级自由基。 I→2R*；R*+M→MR* I：表示引发剂，首先分解为初级自由基 R*，初级自由基 R*进攻单体分子 M，生产单体自由基 MR*，引发剂的初级自由基 R*和单体自由基结合后最终存在于聚合物分子的末端。 初级自由基为引发剂的分解过程，项目用到一种自由基氧化还原引发体系，引发剂为过氧化合物（双氧水），还原剂为维生素 C，链转移剂为次磷酸钠。氧化还原体系为氧化剂、还原剂之间发生电子转移生成自由基。反应过程以高活性氧化还原体系为主，通过氧化剂引发聚合反应，还原剂控制反应速率。 ②链增长 RM*+M→RM2*；RM2*+M→RM3*； …… RMn-1*+M→RMn* 单体分子经引发成单体自由基后，立即与其他分子聚合，连锁反应形成长链自由基。 ③链转移：RMn*+YS→RMnY+S* 活性种从一条大分子转移给另一分子，形成新的活性种继续增长，原来的大分子终止，称为链转移反应。 ④链终止 链自由基失去活性，反应停止，形成稳定聚合物的反应称为链终止反应。 （2）减水型母液主要反应原理 减水型母液生产过程中，参与共聚的有聚醚大单体、丙烯酸两种物质，采用双氧水（氧化剂/引发剂）以及维生素 C（还原剂）形成氧化还原引发体系，次磷酸钠作为转移剂。其产生多种方式的共聚反应，最终得到的是一种混合物。丙烯酸参与主反应约 95%，余下部分自聚。双氧水不过量，因此不考虑双氧水分解的副反应。 引发剂（双氧水）-还原剂（维生素 C） 其反应过程为： 主反应： 在碱液的中和作用下，酸根中的氢离子被钠离子取代，减水型母液的最终主要成分为： 丙烯酸副反应为： - 聚羧酸减水剂成品复配原理 聚羧酸减水剂成品以中间产品减水型母液为原料进行复配制得。 按比例将减水型母液从母液储罐通过泵输送进复配釜，同时，在常温常压下人工投入一定量的白糖、葡萄糖酸钠、AOS、消泡剂和一定量的自来水，搅拌 30min 后，得到产品聚羧酸减水剂，固含量约 30%，复配过程为物理过程，无化学反应产生。 - 无碱液体速凝剂反应原理 （1）中和剂反应原理 项目中和剂为偏铝酸钠。氢氧化钠和氢氧化铝反应生成偏铝酸钠和水，其化学反应方程式为：Al（OH）3+ NaOH = NaAlO2+ 2H2O，具体反应过程如下： 氢氧化铝中存在两种电离子：Al（OH）3⇌ H3O++ AlO2-，当加入氢氧化钠后，电离出的水合氢离子就会与氢氧化钠电离出的氢氧根离子反应，即H3O++ OH-= 2 H2O，这一过程不断消耗了水合氢离子，从而使得氢氧化铝的电离向着偏铝酸根的方向移动，直到完全电离，最后发生的反应是NaOH+HAlO2=NaAlO2+H2O。 （2）无碱液体速凝剂反应原理 采用中和法生产无碱液体速凝剂，其化学反应为： 2Al（OH） 3 +3H2SiF6 ----- Al2 （SiF6）3+6H2O 该反应在反应釜内进行，氟硅酸通过滴加加入直至氢氧化铝悬浊液变清（反应完全），反应为酸碱中和的无机反应，反应时间较快，转化率可按 100%考虑。工艺中加入的硫酸铝和中和剂物料不参与反应，仅为混合复配工艺。其中硫酸铝起速凝作用，中和剂起早强作用。 项目减水剂生产工艺流程见下图： 聚醚大单体、自来水、次磷酸钠 G1-1、S1 投料、搅拌 G3 G2 丙烯酸 自来水 G1-1 维C 自来水 滴加 A料配料罐 高位滴加罐 聚合（35℃ ） B料配料罐 滴加 高位滴加罐 S2 母液反应釜 间接冷却 冷却塔 S1 保温 氢氧化钠 自来水 中和 S1 不合格 检验 合格 母液储罐 减水型母液 复配罐 自来水（回用水） G1-2、S1、S2 投料 白糖、葡萄糖酸钠、烯基磺酸钠（AOS） 、消泡剂等 搅拌 不合格 图例： G废气 S固废 检验 合格 减水剂成品 减水剂生产工艺流程及排污节点图 工艺流程简述: 项目减水剂生产主要包括母液制备和减水剂成品生产。 （1）母液制备工艺流程及产污环节 项目母液生产过程中的聚合反应属于放热反应，因此项目蒸汽发生器仅在冬季用于加热、保温使用。为控制调节反应温度，同时设置有循环水降温系统，反应釜采用循环水作为降温介质的夹套装置。 生产流程主要包括主料配置、辅料配制、聚合反应、加碱中和和检验 5 个步骤。 ① 主料配制 按照配方将自来水、聚醚大单体（片状固态聚醚大单体原料直接人工投加进反应釜内，配制成浓度约 60%的水溶液）计量加入反应釜，计量完成后开启混合搅拌。 然后再人工加入配方规定的链转移剂（次磷酸钠）继续搅拌均化。 产污分析：该过程会产生固体粉料投料粉尘（G1）、原料的废包装（S1）和噪声（N）。 ② 辅料配制（A/B料） 配制 A 料（丙烯酸溶液）：按照配方将自来水计量加入 A 料配料釜，然后按比例加入丙烯酸，加料完成后，开启搅拌器搅拌 15min 至均化后停止搅拌得到 25~40%A 溶液。然后将 A 液经输送泵输送至 A 液高位计量槽待用，等待时间严格控制在 2h 以内。 配制 B 料（维 C 溶液）：按照配方将自来水计量加入 B 料配料釜，然后按比例加入维 C（还原剂），加料完成后继续搅拌 15min 至均化后停止搅拌得到 5%B 料。然后将 B料经输送泵输送至 B 料高位料槽待用，等待时间严格控制在 2h 以内。 产污分析：该过程会产生固体粉料投料粉尘（G1）、投料有机废气（G2）、原料废包装（S1、S2）和噪声（N）。 ③ 聚合反应、保温、中和 主料准备完成后，先向主料加入定量双氧水（氧化剂），再向反应釜中滴加 A、B料。滴加过程中需设定 A、B 料滴加时间，通过调节阀调节滴加流速进行准确滴加，滴加过程中通过设定的滴加时间与 A、B 料高位料槽中物料的量，持续计算调节控制调节阀的开度，使物料的滴加过程保持均匀稳定。 聚合反应在常压下进行，反应过程为放热反应，使用循环水夹套降温，维持温度35℃，完成一个釜次的 A 料和 B 料滴加约需 1.5h。 A、B 料滴加完成后保温继续搅拌反应 1h 至系统残留的物料完全反应，得到减水型母液（分子量 15000~25000）。聚合反应釜采用冷却塔循环水间接冷却，冷凝液返回聚合反应釜。 保温的目的是各物料在一定的温度情况下进一步反应，确保分子量不断增大。停止保温即停止各物料之间的继续反应。 向聚合反应得到的反应液中加入氢氧化钠，一方面为了调节 pH 值（pH6.5~7），一方面终止反应。 产污分析：聚合和保温过程产生反应釜废气G3、原料废包装（S1）和噪声（N）。 ⑤ 分析检验及储存 上步反应完成后，停止搅拌，打开反应釜入口盖，取定量反应后的产品进行检测；样品检验合格后，将合格的中间产品泵入减水型母液中间产品储罐暂存。不合格品在反应釜中调配至检验合格。 根据业主提供的资料，减水型母液生产单批次总耗时约 4.0h（其中配料耗时约 0.5h；聚合反应耗时 2.5h；加碱中和耗时约 0.5h；分析检验耗时 0.5h）。 （2）减水剂成品生产工艺流程及产污环节 ① 投料：自来水或厂区回用水经电子计量罐计量后加入复配釜内，然后根据产品需要将不同固体辅料（白糖、葡萄糖酸钠、烯基磺酸钠（AOS） 、消泡剂等）按比例依次投入反应釜内（由投料口人工投料），再将母液储罐中的母液通过电子计量罐计量后加入复配釜内。 产污分析：各种原辅料的废包装（S1、S2）、粉末原料投料粉尘（G1）和噪声（N）。 ② 搅拌：聚羧酸减水剂成品的复配工序为单纯的物理混合过程，不发生化学反应。常温常压下搅拌 30min，物料混合均匀即得到产品—聚羧酸减水剂（固含量约30%）。复配生产过程均在常温常压条件下进行，因此无工艺废气产生。 ③ 检验：复配结束后取每批生产的成品小样进行检测，需要检测 pH、含固量、胶砂减水率和密度等匀质性指标，该四项指标合格即为合格。合格产品待售，不合格产品返回复配阶段调整辅料添加量重新进行复配生产，即根据检验结果重新投加自来水或其他原料进行混合。 2.4 项目变动情况 除未建设本次不验收的生产线外，通过对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，对本项目的变动逐项进行分析，与环评及批复内容相比未发生变化。因此，本项目实际建设的内容不构成重大变动，不需要重新报批环评文件，应纳入竣工环境保护验收管理。 |

3 主要污染源、污染物处理和排放 3.1 废水 减水剂生产过程中无工艺废水产生。项目正常情况下，不需要进行设备清洗，只有在停车检修时对设备进行清洗，经业主核实，考虑停车检修时全厂设备清洗，约一年一次，项目设备清洗废水、废气处理设施喷淋塔废水等详见公辅工程章节。 3.2 废气 减水剂生产过程中产生的废气主要为投料废气（固体原料投料废气（G1）、有机原料投料废气（G2））和反应釜工艺废气（G3）。 ①投料废气 项目投料废气分为固体原料投料废气（G1）和有机原料投料废气（G2）。 固体原料投料废气（G1）：固体投料废气包括母液制备投料废气（G1-1）和成品生产投料废气（G1-2）。项目减水型母液投料过程中粉尘主要来自于次磷酸钠、维生素 C 固体原料的投料过程（其中聚醚大单体、氢氧化钠为片状固体，投料过程基本不会产生粉尘，不纳入计算）；减水剂成品生产投料过程中颗粒物主要来自于白糖、葡萄糖酸钠固体原料的投料过程（其中白糖为白色晶体，投料过程基本不会产生粉尘，不纳入计算）。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021）中产污系数及污染治理效率，参照其他专用化学品制造行业中水基型胶黏剂颗粒物产污系数为 0.14 千克/吨-产品。本项目次磷酸钠、维生素C 、葡萄糖酸钠固体原料使用量分别为4.951t/a、0.9t/a、162t/a，则母液制备、减水剂成品复配投料颗粒物产生量分别约 0.001t/a、0.023t/a。 有机原料投料废气（G2）：减水型母液生产过程配制 A 料时有少量丙烯酸挥发性物质在投料时逸出。本次评价参考《上海市工业企业挥发性有机物排放量通用计算方法（试行）》（上海市环境保护局，2017 年 2 月）进行污染源核算。根据该计算方法中“表1-2 溶剂加工类工艺废气排放源项产污系数”：丙烯酸产品挥发性有机物产污系数为 0.174kg/t-产品。 项目投料配置挥发性有机物产生情况见表3.2。 表 3.2-1 投料配置废气产生情况表 产品; 单批次产量（t/批次）; 年累计生产釜数; 原辅料用量（kg/釜）; 原料年总用量（t/a）; 年总产生量（kg）; 单批次产生量（kg/批）. 母液; 减水型; 9; 600; 313.349（313.349）; 156.674（156.674）; 27 （27）; 0.055 （0.055）. 备注：（ ）外为非甲烷总烃量，（ ）内为丙烯酸量. 表 3.2-2 投料配置废气产生情况表 产品; 污染源; 污染 因子; 持续时间（min）; 年产生量（kg）; 年产生批 次（B）; 单批污染物产生量（kg/B）; 最大产生速率（kg/h）. 母液; 减水型; 丙烯酸配置投料G 1-2; 非甲烷 总烃; 5; 27; 600; 0.055; 0.54. 丙烯酸; 5; 27; 600; 0.055; 0.54. 本项目 A 料配置过程中丙烯酸投料时间为 5min，年投料时间为 50h。 治理措施：母液制备固体原料投料废气G1-1、有机原料投料废气G2经管道与其他废气一起经管道送至废气处理设施经“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附”装置（综合处理效率 80%）处理后由 1 根 15m 的DA001排气筒排放。有机原料投料采用管道密闭投放，收集率按 100%计，非甲烷总烃排放量为 0.005t/a，排放速率 0.1kg/h。成品复配固体原料投料废气G1-2直接无组织排放。 ②反应釜工艺废气（G3） 工艺废气主要为减水型母液制备过程中产生的不凝气。制备过程中，反应釜中的物料聚合成高分子聚合物，釜内物料主要原材料、高分子聚合物的水混合料。原材料及高分子聚合物的沸点较高，釜内温度保持在35℃左右，在该温度下原材料及高分子聚合物不会挥发，但反应釜仍需考虑有少量挥发性有机物废气跟随水蒸气挥发出来。因此反应釜工艺废气，经反应釜自带的冷凝器冷凝后部分回流进反应釜中，未冷凝部分（不凝气）通过呼吸孔排出。 减水型母液原辅材料主要为聚醚大单体、丙烯酸。则反应过程中主要污染为非甲烷总烃（丙烯酸以非甲烷总烃计）。 本次评价参考《上海市工业企业挥发性有机物排放量通用计算方法（试行）》（上海市环境保护局，2017 年 2 月）进行污染源核算。根据该计算方法中“表 1-2 溶剂加工类工艺废气排放源项产污系数”：其他化工类产品挥发性有机物产污系数为0.021kg/t-产品。反应过程中反应釜密闭，产生的气体经反应釜自带冷凝器冷凝后 50%回流入反应釜中。减水型母液产量为4500t/a，则母液制备过程中有机废气（非甲烷总烃）产生量为 0.047t/a。反应釜为密闭情况下进行生产，排气管配备引风机，引风量约为 1500m3/h。 治理措施：废气通过管道与其他废气一起经管道送至废气处理设施经“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附”装置处理后（综合处理效率 80%）由 1 根 15m 的 DA001排气筒排放，收集率按 100%计，非甲烷总烃有组织排放量为 0.009t/a。 根据重庆厦美环保科技有限公司监测报告（报告编号：厦美【2025】第YS52号）可知，项目营运期生产废气达到上诉标准。 3.3 噪声 减水型母液生产过程中产生的噪声主要来源于搅拌电机、泵及风机等辅助设备，噪声值约 65~90 dB（A），通过隔声、减振等措施后，噪声值降低10~20dB。 根据重庆厦美环保科技有限公司监测报告（报告编号：厦美【2025】第YS52号）可知，在经过隔声降噪后，项目昼间厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，由于项目地处工业园区，且项目50m范围内无声环境保护目标，故不会发生噪声扰民现象，对周围环境影响较小。 3.4 固体废物 本项目减水剂生产过程中无工业固废产生。固废主要来源于各类原料的废包装袋（桶）。其中因项目使用的原辅料品种较多，废包装袋（桶）分为 S1 未沾染有毒有害物质的包装袋（桶）和 S2 沾染有毒有害物质的化学品包装袋（桶）。 S1 未沾染有毒有害物质的包装袋（桶）：包括聚醚大单体、次磷酸钠、维生素 C废包装袋，聚醚大单体、次磷酸钠、维生素 C、白糖、葡萄糖酸钠用量依次为 1737t/a、4.951t/a、0.9t/a、250t/a、162t/a，25kg/袋，年使用量为86194袋，按照废包装物 0.05kg/个，废包装物产生量为 4.306t/a，属于一般固废，外售废品回收公司。 S2 沾染有毒有害物质的化学品包装袋（桶）：减水剂生产过程涉及产生危化品废包装袋（桶）的物料为双氧水、丙烯酸、氢氧化钠、烯基磺酸钠（AOS）、消泡剂304，其产生的废包装袋（桶）属于危险废物（HW49 900-041-49），交由有资质单位处置。 双氧水、烯基磺酸钠（AOS）、消泡剂304用量分别为 12.15t/a、6t/a、1.5/a，25kg/桶，年使用量 786 桶，塑料桶自重约为 1kg，废包装桶产生量为 0.786t/a；丙烯酸用量为 156.674t/a，200kg/桶，年使用量 784 桶，200kg 容量的蓝色塑料桶自重约为 10kg，废包装桶产生量为7.84t/a；氢氧化钠年用量为18.9t/a，25kg/袋，年使用量为 756袋，按照废包装物 0.05kg/个，废包装袋产生量为 0.038t/a。综上，减水型母液产生的 S2 沾染有毒有害物质的化学品包装袋（桶）约 8.364 t/a。 3.5 环保设施投资及“三同时”落实情况 3.5.1 环保设施投资 项目实际投资200万元，其中环保投资50万元，所占比例为百分之25。 3.5.2 环保设施“三同时”落实情况 环境影响报告表和重庆市万州区生态环境局审批意见提出的环保措施要求的“三同时”落实情况见表 3.5-1。 项目; 环评及批复要求; 实际落实情况; 变更情况. 废水; 生产废水; 建设 25m3的生产废水沉淀回用池均质均量的回用于聚羧酸减水剂的复配工序; 生产废水; 建设 25m3的生产废水沉淀回用池均质均量的回用于聚羧酸减水剂的复配工序; 无变动. 生活污水; 生活污水依托厂区现有生化池处理后经园区污水管网排入九龙园污水处理厂处理; 生活污水; 生活污水依托厂区现有生化池处理后经园区污水管网排入九龙园污水处理厂处理. 事故废水; 新建不小于216m 3 事故池，均质均量泵送园区污水处理厂; 事故废水; 新建216m 3 事故池，均质均量泵送园区污水处理厂. 厂房内污水管网系统; 新建废水管网，生产废水管网可视化; 厂房内污水管网系统; 新建废水管网，生产废水管网可视化. 废气; G1-2、G5; 无组织排放; G1-2、G5; 无组织排放; 只建设DA001排放口. G1-1、G2、G3 工 艺废气; 抽排+“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附”+15m 排气筒（DA001）; G1-1、G2、G3工 艺废气; 抽排+“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附”+15m 排气筒（DA001）. G4、G6、G7 工 艺废气; 抽排+“碱喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附”+15m 排气筒（DA001）; G4、G6、G7工 艺废气; 抽排+“碱喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附”+15m 排气筒（DA001）. 压浆料生产装置 G8~G10 工艺废气; G8 采用密闭筒仓+仓顶除尘；G9~G10 采用集气罩+布袋除尘器+15mDA002排气筒; 压浆料生产装置 G8~G10 工艺废气; 未建设. 无组织废气; 加强设备维护、管理; 无组织废气; 加强设备维护、管理. 噪声; 隔声、消声、减振、吸声; 隔声、消声、减振、吸声; 无变动. 固体 废物; 新建危废贮存库，占地面积12m2，完善“六防措施”等，定期交有危险废物处置资质的单位转运处置; 新建危废贮存库，占地面积12m2，完善“六防措施”等，定期交有危险废物处置资质的单位转运处置; 无变动. 危险 废物; 新建一般固废间，占地面积10m2，完善“三防措施”等，一般固废暂存后定期外售; 新建一般固废间，占地面积10m2，完善“三防措施”等，一般固废暂存后定期外售; 无变动. 土壤及地下水污染; 对厂区进行分区防渗，做好跑冒滴漏控制，做好废气源头削减; 对厂区进行分区防渗，做好跑冒滴漏控制，做好废气源头削减; 无变动. 环境 风险; 本项目位于重庆市万州区龙都街道龙胜路7号1#厂房（万州经开区），位于工业园区内，不新增用地，因此不开展生态现状调查。; 本项目位于重庆市万州区龙都街道龙胜路7号1#厂房（万州经开区），位于工业园区内，不新增用地，因此不开展生态现状调查。; 无变动. 由上表可以看出，环境影响报告书和审批意见提出的环保措施要求已在已建设的工程实 际中得到落实。

4.1 建设项目环境影响报告表主要结论（摘录） 根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆东驰环保工程有限公司编制的《重庆市瑞达克新型建筑材料有限公司年产2.5万吨混凝土添加剂和1.5万吨特种砂浆建设项目环境影响报告书》结论和提出的生态环境保护措施。 项目建设符合国家产业政策，符合万州经济技术开发区九龙园规划（调整）及环保相关政策，选址与周边企业相容，总平面布置合理，拟建项目采用先进且成熟的工艺和设备，符合清洁生产及循环经济理念和要求，污染防治措施技术经济可行，能确保各种污染物稳定达标排放，对区域环境不会造成明显影响，不会改变区域环境功能。采取严格的风险防范措施后，环境风险在可接受范围。因此，在严格落实各项环境保护措施和风险防范措施后，从环境保护角度分析，拟建项目的建设是合理、可行的。 4.2 环境保护行政主管部门的批复意见（摘录） 根据重庆市万州区生态环境局渝(万)环准〔2025】30号批准书，审批意见如下： 重庆市瑞达克新型建筑材料有限公司: 你公司报送的年产2.5万吨混凝土添加剂和1.5万吨特种砂浆建设项目(项目代码:2310-500101-04-01-122696)环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下。 一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆东驰环保工程有限公司编制的《重庆市瑞达克新型建筑材料有限公司年产2.5万吨混凝土添加剂和1.5万吨特种砂浆建设项目环境影响报告书》结论和提出的生态环境保护措施。 二、项目主要建设内容为:拟建项目位于万州经开区九龙园龙胜路7号，租用重庆同展模具制造有限公司1#厂房2400平方米，新建聚羧酸高性能减水剂生产线、片硫酸铝生产线、无碱液体速凝剂生产线、压浆料粉剂生产线各1条，配套建设固体原料储存区、液体原料储存区、储罐区、桶装危化品库房、办公区及废气处理、事故池等公辅、储运和环保工程，建成后年产1万吨聚羧酸减水剂、0.3万吨片硫酸铝、1.2万吨无碱液体速凝剂、1.5万吨压浆料。项目总投资200万元，其中环保投资50万元。 三、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告书》提出的各项污染防治措施及环境风险防范措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作: (一)强化大气污染防治。减水剂母液生产过程固体原料投料废气、有机原料投料废气和反应釜工艺废气经“水喷淋塔”处理后与经“碱喷淋塔”处理后的片硫酸铝反应废气、液体硫酸铝制备反应废气、速凝剂反应釜酸性废气一并送入1套“千式过滤+二级活性炭吸附”净化装置处理后通过15m高排气简排放，非甲烷总烃、颗粒物应满足《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)要求，硫酸雾、氟化物应满足《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)及修改单要求;片硫酸铝生产破碎粉尘集气罩收集经1#布袋除尘器处理后无组织排放;压浆料生产辅料投料废气、搅拌废气、出料包装废气采用集气罩收集经2#布袋除尘器处理，颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准》(DB50/656-2023)后通过15m高排气筒排放。 (二)落实废水处理措施。项目生产废水全部回用，不外排。水喷淋塔废水、蒸汽发生器冷凝水、冷水塔循环排污水回用于减水剂复配生产工序;设备清洗废水、检验室废水经沉淀处理后进入减水剂成品复配工序;碱喷淋塔废水回用于速凝剂复配生产工序。生活污水依托厂区生化池处理达九龙园污水处理厂工业废水接管要求后排入园区污水管网。 (三)土壤和地下水保护。按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，生产废水、液体物料输送管道采取“可视化”设计，并落实管道防腐防渗要求，避免“跑冒滴漏”现象;采取分区防渗措施，生产装置区、储罐区、液体原料储存区、固体原料储存区、桶装危化品库房、危废贮存库、三级沉淀池、事故池、卸货区以及导流沟、收集沟、收集池等区域为重点污染防治区，按要求落实防腐防渗措施。通过采取废气治理、防腐防渗设置围堰和事故池等措施，防止区域土壤和地下水污染。 (四)做好憝鸢住噪声防治工作。项目噪声主要来源于各类生产设备，通过合理布局，选用低噪声设备，并采取减振、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。 (五)妥善处理固体废物。实施分类收集和处置，做到“减量化、资源化、无害化”。生活垃圾收集后交由环卫部门清运:项目产生的一般工业固废综合利用或按要求规范处置;沾染有毒有害物质的化学品包装袋(桶)、废活性炭、废润滑油、空压机冷凝废液、废水沉淀池污泥等危险废物交有危险废物处理资质的单位处置。危险废物厂内贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求，转移危险废物应符合《危险废物转移管理办法》(生态环境部公安部交通运输部部第23号)要求，完善危险废物管理台账，确保不造成二次污染。 (六)加强环境风险防范。项目在工程设计、建设和管理中应严格执行国家相关安全规范和要求，落实各项环境风险防范措施。企业应设置可燃、有毒检测气体报警装置、火灾自动报警及消防联动系统;生产装置区、储罐区、氢氧化钠暂存区按要求设置防渗围堰,液体储罐设高低液位报警器,储罐区设置喷淋设施;液体原料储存区、丙烯酸暂存间设置环形收集沟及收集池，卸货区设截水沟以及收集坑，双氧水暂存区设置砂池;新建1座有效容积不小于216立方米的事故池，保持应急状态;厂区设置双回路电源，配备消防设施、器材和物资;制定突发环境事件应急预案并与园区风险防范体系有效联动，定期开展应急培训与演练。强化环境风险源管理，杜绝环境风险事故发生。 (七)执行排污总量控制。项目废水污染物化学需氧量、氨氮排放总量分别为0.011吨/年、0.001吨/年;废气污染物非甲烷总烃排放总量为0.014吨/年。 (八)建立企业内部生态环境管理机构和管理制度，明确人员和职责，严格落实环评提出的环境管理要求和自行监测计划。项目的环保日常监督管理由万州经开区应急环保局和重庆市万州区生态环境保护综合行政执法支队按照有关职责实施。四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，及时向我局申请排污许可,不得无证排污或不按证排污。项目竣工后应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等规定对环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内,登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。 五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批该项目的环境影响评价文件。 六、若项目实施或运行后，国家和重庆市提出新的环境管控要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理规定。

5 验收监测质量保证及质量控制 5.1 监测分析方法 按国家污染物排放标准和环境质量标准要求，优先选用国家环境监测分析方法标准方法；对国内目前尚未建立标准分析方法的污染物，可参考使用国内（外）现行的标准分析方法。分析方法应能满足评价标准要求。 本项目测方法依据及仪器见表 5-1。 表 5-1 检测标准及使用仪器一览表 检测 类别; 检测项目; 检测标准（方法）名称及编号 （含年号）; 使用仪器/型号; 仪器编号. 有组织废气; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017; 智能烟尘烟气分析仪 WL-3068; C09-11. 气体进样器 LD-30/ 气相色谱仪 GC9790plus; B01-05/ A01-01. 颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; 智能烟尘烟气分析仪 WL-3068; C09-11. 滤膜（滤筒）平衡称量系统 ZR-5102型; B26-04. 电热鼓风干燥箱 DHG-9140A; B13-07. 电子天平 AUW120D; A10-05. 硫酸雾; 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016; 智能烟尘烟气分析仪 WL-3068; C09-11. 离子色谱仪 ICS-1100; A07-03. 氟化物; 大气固定污染源 氟化物的测定离子选择电极法 HJ/T 67-2001; 智能烟尘烟气分析仪 WL-3068; C09-11. 离子计 ST5000i; A13-02. 无组织废气; 总悬浮 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法HJ 1263-2022; 智能综合采样器 ADS-2062E-2.0; C16-28. 滤膜（滤筒）平衡称量系统 ZR-5102型; B26-04. 电子天平 AUW120D; A10-05. 硫酸雾; 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016; 高负压智能综合采样器 ADS-2062G; C16-31. 离子色谱仪 ICS-1100; A07-03. 氟化物; 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/ 氟离子选择电极法HJ 955-2018; 高负压智能综合采样器 ADS-2062G; C16-32. 离子计 ST5000i; A13-02. 臭气浓度; 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法HJ 1262-2022; /; /. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008（5测量方法）; 多功能声级计 AWA5688; C17-10. 声校准器 AWA6022A; C18-10. 备注; 仪器在计量检定/校准有效期内使用. 5.2 监测人员 检测人员一览表 采样日期; 2025年9月25-26日; 分析日期; 2025年9月25-29日. 采样人员; 蒋元锜、张金宽. 分析人员; 蒋元锜、张金宽、王如梦、刘骏、李瑞春、陈瑶、李生琼、谢向欣、刘妮、杜晓婧、唐先凤、陈思澐. 备注; 以上人员均持证上岗。. 5.3 质量保证和质量控制 监测过程中的质量保证措施按国家环境保护总局颁发的《环境监测质量管理规定》和《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）的要求进行，实施全过程质量保证。保证了监测过程中生产工况负荷满足验收监测技术规范要求和各监测点位布置的科学性和可比性；监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书；监测数据实行了三级审核制度。 1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。 2、采样期间保证在生产工况稳定，生产负荷达 75%以上；采样前后对采样仪器及设备进行校准和检查，气态样品现场测试前，有证标准物质校准，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。 3、在监测期间，样品采集、运输、保存均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）的要求进行。 4、水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。采样过程中应采集一定比例的平行样；实验室分析过程一般应使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，并对质控数据分析，附质控数据分析表。

6.验收监测内容 验收监测内容如下： 表6-1 监测点位及项目一览表 检测类别; 检测点位名称和编号; 检测频次; 检测项目. 有组织 废气; DA001排气出口（FQ1）; 3次/天，2天; 非甲烷总烃、颗粒物、 硫酸雾、氟化物. 无组织 废气; 车间内治理设施（B1）; 3次/天，2天; 总悬浮颗粒物、硫酸雾、氟化物、 臭气浓度. 噪声; 厂界西北侧外1m处（C1）、 厂界东北侧外1m处（C2）; 昼间1次/天， 2天; 厂界噪声. 备注; - /. 6-1 监测点位图 水喷淋 碱喷淋 干式过滤 二级活性炭吸附 FQ1 FQ1 FQ1＇ X 0.125m 注：X —为有组织废气采样点 FQ1-FQ1＇—检测断面

7.1 验收监测期间生产工况记录 监测期间，环保设施与主体工程运行较为稳定，现场工况生产高于百分之80，满足验收要求。 7.2 验收监测结果 7.2.1 废气监测结果 根据厦美【2025】第YS52号监测报告，数据如下： 表7-1 DA001排气出口（FQ1）检测结果一览表 烟囱高度：15m 烟道截面积：0.0491m2 采样 日期; 检测 点位; 检测项目; 单位; 第一次; 第二次; 第三次; 平均值; 参考标准 限值. 9月 25日; FQ1; 流速; m/s; 12.7; 12.6; 12.8; 12.7; /. 流量(标•干); m3/h; 1.70×103; 1.68×103; 1.70×103; 1.69×103; /. 非甲烷 总烃; 实测浓度; mg/m3; 3.22; 3.01; 3.13; 3.12; /. 排放浓度; mg/m3; 3.22; 3.01; 3.13; 3.12; 120. 排放速率; kg/h; 5.47×10-3; 5.06×10-3; 5.32×10-3; 5.28×10-3; 10. 硫酸雾; 实测浓度; mg/m3; 1.49; 1.56; 1.80; 1.62; /. 排放浓度; mg/m3; 1.49; 1.56; 1.80; 1.62; 20. 排放速率; kg/h; 2.53×10-3; 2.62×10-3; 3.06×10-3; 2.74×10-3; /. 流速; m/s; 11.6; 11.7; 11.6; 11.6; /. 流量(标•干); m3/h; 1.55×103; 1.56×103; 1.55×103; 1.55×103; /. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 6.7; 6.9; 7.2; 6.9; /. 排放浓度; mg/m3; 6.7; 6.9; 7.2; 6.9; 120. 排放速率; kg/h; 1.04×10-2; 1.08×10-2; 1.10×10-2; 1.07×10-2; 3.5. 流速; m/s; 12.8; 12.7; 12.7; 12.7; /. 流量(标•干); m3/h; 1.70×103; 1.69×103; 1.69×103; 1.69×103; /. 氟化物; 实测浓度; mg/m3; 0.17; 0.18; 0.20; 0.18; /. 排放浓度; mg/m3; 0.17; 0.18; 0.20; 0.18; 6. 排放速率; kg/h; 2.89×10-4; 3.04×10-4; 3.38×10-4; 3.10×10-4; /. 9月 26日; 流速; m/s; 11.3; 10.7; 10.9; 11.0; /. 流量(标•干); m3/h; 1.53×103; 1.45×103; 1.47×103; 1.48×103; /. 非甲烷 总烃; 实测浓度; mg/m3; 3.15; 2.92; 3.02; 3.03; /. 排放浓度; mg/m3; 3.15; 2.92; 3.02; 3.03; 120. 排放速率; kg/h; 4.82×10-3; 4.23×10-3; 4.44×10-3; 4.50×10-3; 10. 硫酸雾; 实测浓度; mg/m3; 2.18; 1.92; 1.82; 1.97; /. 排放浓度; mg/m3; 2.18; 1.92; 1.82; 1.97; 20. 排放速率; kg/h; 3.34×10-3; 2.78×10-3; 2.68×10-3; 2.93×10-3; /. DA001排气出口（FQ1）检测结果一览表（续1） 烟囱高度：15m 烟道截面积：0.0491m2 采样 日期; 检测 点位; 检测项目; 单位; 第一次; 第二次; 第三次; 平均值; 参考标准 限值. 9月 26日; FQ1; 流速; m/s; 10.8; 10.7; 10.7; 10.7; /. 流量(标•干); m3/h; 1.46×103; 1.44×103; 1.44×103; 1.45×103; /. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 6.9; 6.6; 6.7; 6.7; /. 排放浓度; mg/m3; 6.9; 6.6; 6.7; 6.7; 120. 排放速率; kg/h; 1.01×10-2; 9.50×10-3; 9.65×10-3; 9.75×10-3; 3.5. 流速; m/s; 12.0; 11.8; 11.9; 11.9; /. 流量(标•干); m3/h; 1.62×103; 1.59×103; 1.60×103; 1.60×103; /. 氟化物; 实测浓度; mg/m3; 0.20; 0.22; 0.23; 0.22; /. 排放浓度; mg/m3; 0.20; 0.22; 0.23; 0.22; 6. 排放速率; kg/h; 3.24×10-4; 3.50×10-4; 3.68×10-4; 3.47×10-4; /. 参考标准依据; ①氟化物、硫酸雾执行《无机化学工业污染物排放标准》（含修改单）（GB 31573-2015）表3； ②其余执行《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）表1。. 检测结论; 本次检测，DA001排气出口（FQ1）：颗粒物、非甲烷总烃、硫酸雾、氟化物的检测结果达标。. 备注; /. 无组织废气（B1）检测结果一览表 采样 日期; 检测点位; 检测频次; 总悬浮 颗粒物; 硫酸雾; 氟化物; 臭气浓度. mg/m³; mg/m³; mg/m³; 无量纲. 9月 25日; B1; 第一次; 0.683; 0.246; 2.1×10-3; ＜10. 第二次; 0.658; 0.217; 2.3×10-3; ＜10. 第三次; 0.676; 0.215; 2.2×10-3; ＜10. 9月 26日; B1; 第一次; 0.694; 0.245; 1.9×10-3; ＜10. 第二次; 0.578; 0.206; 2.2×10-3; ＜10. 第三次; 0.718; 0.205; 2.0×10-3; ＜10. 备注; /. 7.2.2 噪声监测结果 表7-2 厂界环境（C1、C2）检测结果一览表 检测 日期; 检测 点位; 检测结果dB(A); 主要声源. 昼间. 测量值; 背景值; 报出值. 9月 25日; C1; 62.7; 57.4; 61; 设备噪声. C2; 62.1; 58.2; 60; 设备噪声. 9月 26日; C1; 62.4; 57.5; 60; 设备噪声. C2; 61.5; 57.6; 60; 设备噪声. 参考标准限值; 65; /. 参考标准依据; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1的3类标准。. 检测结论; 本次检测，厂界噪声（C1、C2）的检测结果均达标。. 备注; /. 7.2.4 污染物排放总量 根据国家及重庆市环境管理有关要求，结合项目排污特征，确定项目污染物排放总量控制因子为：COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、VOCs。 污染物总量指标 指标类别; 指标名称; 本项目最终排放量（t/a）. 总量控制指标; 废水; COD; 0.011. 氨氮; 0.001. 废气; VOCs; 0.014. 7.2.5 监测结论 重庆市瑞达克新型建筑材料有限公司年产2.5万吨混凝土添加剂和1.5万吨特种砂浆建设项目生产项目 2025 年 2025年9月25-26日废气、噪声检测结果符合排放标准要求。 总量：总量满足环评及批复要求。 7.3 环境质量 本项目位于重庆市万州区龙都街道龙胜路7号1#厂房（万州经开区），位于工业园区内，用地性质为工业用地，项目周围主要为工业企业。项目不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区，不属于生态敏感与脆弱区，周边无野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地分布，无文物保护单位分布。

8 验收监测结论 8.1项目概况 8.1.1建设地点、主要建设内容及规模 环评及批复核定的建设内容及规模： 项目位于万州经开区九龙园龙胜路7号，租用重庆同展模具制造有限公司1#厂房2400平方米，新建聚羧酸高性能减水剂生产线、片硫酸铝生产线、无碱液体速凝剂生产线、压浆料粉剂生产线各1条，配套建设固体原料储存区、液体原料储存区、储罐区、桶装危化品库房、办公区及废气处理、事故池等公辅、储运和环保工程，建成后年产1万吨聚羧酸减水剂、0.3万吨片硫酸铝、1.2万吨无碱液体速凝剂、1.5万吨压浆料。项目总投资200万元，其中环保投资50万元。 本次验收聚羧酸高性能减水剂生产线、无碱液体速凝剂生产线各1条。 劳动定员及工作制度： 现有项目劳动定员5人，1班制，每班8小时，年工作天数为300天。 实际验收内容： 项目位于万州经开区九龙园龙胜路7号，租用重庆同展模具制造有限公司1#厂房2400平方米，新建聚羧酸高性能减水剂生产线、无碱液体速凝剂生产线各1条，配套建设固体原料储存区、液体原料储存区、储罐区、桶装危化品库房、办公区及废气处理、事故池等公辅、储运和环保工程，建成后年产1万吨聚羧酸减水剂、0.3万吨片硫酸铝、1.2万吨无碱液体速凝剂。项目总投资200万元，其中环保投资50万元。 本次验收聚羧酸高性能减水剂生产线、无碱液体速凝剂生产线各1条。 劳动定员及工作制度： 现有项目劳动定员5人，1班制，每班8小时，年工作天数为300天。 8.1.2项目建设过程及环保审批情况 - 该项目于2025年5月委托重庆东驰环保工程有限公司编制了《年产2.5万吨混凝土添加剂和1.5万吨特种砂浆建设项目生产项目建设项目环境影响报告书》。于2025年6月17日取得了重庆市万州区生态环境局下发的重庆市建设项目环境影响评价文件批准书《渝(万)环准〔2025】30号》。 - 项目于2025年7月开工建设，9月建设完成并开始运行和设备调试。 - 重庆市万州区生态环境局于 2025 年9月16日对该项目首次取得了排污许可证，证书编号：91500101MADOFN2249001V。有效期限：自2025 年9月16日至 2030 年9月15日止。项目从建设至调试过程中无环境投诉、违法及处罚记录等。 - 8.1.3验收范围 - 本次对重庆市瑞达克新型建筑材料有限公司“年产2.5万吨混凝土添加剂和1.5万吨特种砂浆建设项目生产项目”的聚羧酸高性能减水剂生产线、无碱液体速凝剂生产线各1条进行验收。 - 8.2工程变动情况 通过对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，对本项目变动逐项进行分析，已建的聚羧酸高性能减水剂生产线、无碱液体速凝剂生产线与环评及批复内容相比未发生变化。因此，本项目实际建设的内容不构成重大变动，不需要重新报批环评文件，应纳入竣工环境保护验收管理。 8.3环保设施落实情况 （1）废水 无工艺废水产生，辅助生产废水设三级沉淀池（有效容积 25m3）沉淀后全部回用于产品复配，无生产废水排放；生活污水依托厂区现有生化池（处理规模100m3/d）处理达标后排入园区污水管网。 （2）废气 DA001排气筒使用抽排+ “水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附+15m排气筒 （DA001），处理规模 11500m3/h。无组织排放废气在车间内无组织排放 （3）噪声 设备主要布置在厂房内，合理布局，采用减振、消声、隔声等措施。 （4）固体废物 - 固废： - 设置一般固废间，采取“三防”措施，一般固废分类收集暂存，定期外售处理。 - 危险废物： - 设置危废贮存库，采取“六防”措施，危险废物分类收集暂存，定期交有危险废物处置资质的单位转运处置。 - 8.4验收监测结果 - 废气： - DA001排气筒执行《大气污染物综合排放标准》（DB50418-2016）非甲烷总烃≤120mg/m3颗粒物≤120mg/m3GB31573-2015《无机化学工业污染物排放标准》及修改单表3。 - 验收监测期间，废气排放满足上诉排放标准要求。 （2）噪声 - 验收监测期间，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 - （3）废水： 不外排。 （4）总量 - 总量满足环评及批复要求。 - 8.5工程建设对环境的影响 项目环评批复阶段至今周边外环境未发生变化，在落实各项污染治理措施之后，项目调试阶段各项污染物均能达标排放。同时，项目位于工业园区，对保护目标的影响较小。 - 8.6结论 - 综上所述，本验收项目各项环保设施建设到位，较好地落实了环评及批复文件提出的环保要求。工程建设期间，未发生重大污染。现有环保设施能满足运营期污染物排放及处置要求，达到竣工环保验收条件，建议验收组通过工程竣工环境保护验收。 - 8.7建议 企业应加强对各类环保设施的日常管理和维护，加强对企业员工的操作培训，保证环保设施的正常运行，完善环保设施运行记录，确保各项污染物长期稳定达标排放。